## Sheet1
2024年茂名市电白区妇幼保健院医疗设备（非强检类）校验/校准清单
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 使用状态 | 校验方式 | 使用科室 | 备注
1 | 深圳圣诺输液泵 | SN-1600V | 台 | 2 | 在用 |  | 产二区
2 | 美瑞华输液泵 | MR-508 | 台 | 1 | 在用 |  | 产二区
3 | 脉压空气波压力治疗仪 | WBH-B | 台 | 1 | 在用 |  | 产二区
4 | 超声多普勒 | TX200La | 台 | 1 | 在用 |  | 产二区
5 | 注射泵 | KL-702 | 台 | 1 | 在用 |  | 产二区
6 | 迈瑞呼吸机 | SV600 | 台 | 2 | 在用 |  | 产二区
7 | 迈瑞除颤仪 | D6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产二区
8 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产一区
9 | 深圳圣诺输液泵 | SN-1600V | 台 | 2 | 在用 |  | 产一区
10 | 美瑞华输液泵 | MR-508 | 台 | 1 | 在用 |  | 产一区
11 | 脉压空气波压力治疗仪 | WBH-B | 台 | 1 | 在用 |  | 产一区
12 | 超声多普勒 | TX200La | 台 | 1 | 在用 |  | 产一区
13 | 洗鼻器 | kM-2000A | 台 | 4 | 正在使用 |  | 门诊治疗室
14 | 冰箱 | BCD-118TM9A | 台 | 1 | 正在使用 |  | 门诊治疗室
15 | 经皮黄疸测试仪 | DHD-D | 台 | 1 | 正在使用 |  | 门诊治疗室
16 | 液基薄层细胞制片机 | HQTCT-Thinpius-1 | 台 | 1 | 在用 |  | 病理科
17 | 液基薄层细胞振荡器 | PK-Y12 | 台 | 1 | 在用 |  | 病理科
18 | 冰箱 | FL-480D | 台 | 1 | 在用 |  | 病理科
19 | 生物刺激反馈仪 | P38 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
20 | 生物刺激反馈仪 | P38 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
21 | 生物刺激反馈仪 | P2 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
22 | 生物刺激反馈仪 | P2 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
23 | 生物刺激反馈仪 | P2 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
24 | 生物刺激反馈仪 | P2 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
25 | 生物刺激反馈仪 | P2 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
26 | 生物刺激反馈仪 | P2 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
27 | 血压计 | 台式 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
28 | 电子血压计 | HEM7121 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
29 | 多功能系统治疗仪 | YS-H100 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
30 | 多功能系统治疗仪 | YS-H100 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
31 | 多功能系统治疗仪 | YS-H100 | 台 | 1 | 正常 |  | 产后康复科
32 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
33 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
34 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
35 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
36 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
37 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
38 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
39 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
40 | 多普勒 | JPD-200C | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
41 | 胎儿监护仪 | SRF618B5 | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
42 | 胎儿监护仪 | F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
43 | 胎儿监护仪 | F2 | 台 | 3 | 在用 |  | 产检门诊
44 | 胎儿监护仪 | SRF618B6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
45 | 胎儿监护仪 | SRF618B6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
46 | 胎儿监护仪 | SRF618B6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
47 | 胎儿监护仪 | MP-800F | 台 | 1 | 在用 |  | 产检门诊
48 | 胎心监护仪① | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
49 | 胎心监护仪② | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
50 | 胎心监护仪③ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
51 | 胎心监护仪④ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
52 | 胎心监护仪⑤ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
53 | 胎心监护仪⑥ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
54 | 胎心监护仪⑦ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
55 | 胎心监护仪⑧ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
56 | 胎心监护仪⑨ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
57 | 胎心监护仪⑩ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
58 | 胎心监护仪⑪ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
59 | 胎心监护仪⑫ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
60 | 胎心监护仪⑬ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
61 | 胎心监护仪⑭ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
62 | 胎心监护仪⑮ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
63 | 胎心监护仪⑯ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
64 | 胎心监护仪⑰ | EDAN-F2 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
65 | 旧胎心监护仪 | M2702A | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
66 | 旧胎心监护仪 | CTG7 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
67 | 旧胎心监护仪 | MP-800F | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
68 | 旧胎心监护仪 | SRF618B6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
69 | 输液泵① | SN-1600V | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
70 | 输液泵② | SN-1600V | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
71 | 输液泵③ | SN-1600V | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
72 | 输液泵④ | SN-1600V | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
73 | 输液泵⑤ | SN-1600V | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
74 | 微量注射泵① | SN-A2T | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
75 | 微量注射泵② | SN-50C6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
76 | 微量注射泵③ | SN-50C6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
77 | 四通道注射泵 | SN-D1 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
78 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
79 | 麻醉机 | 迈瑞A5 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
80 | 辐射台① | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
81 | 辐射台② | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
82 | 辐射台③ | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
83 | 辐射台⑤ | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
84 | 辐射台⑥ | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
85 | 辐射台⑦ | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
86 | 辐射台⑧ | HKN-93B | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
87 | 辐射台④ | HKN-90 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
88 | 呼吸机① | SV600 | 台 | 1 | 备用 |  | 产前区
89 | 呼吸机② | SV600 | 台 | 1 | 备用 |  | 产前区
90 | 手持式血液分 析仪i-STAT1 | DRC-300 | 台 | 1 | 在用 |  | 产前区
91 | 超声诊断仪 | LOGIQ E10s | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
92 | 超声诊断仪 | Voluson E6 | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
93 | 超声诊断仪 | Voluson E6 | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
94 | 超声诊断仪 | Voluson E6 | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
95 | 超声诊断仪 | Voluson E10 | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
96 | 超声诊断仪 | PHILIPS EPIQ 7 | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
97 | 超声诊断仪 | LOGIQ e | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
98 | 超声诊断仪 | Clear Vue 650 | 台 | 1 | 正常 |  | 超声科
99 | 眼底成像系统 | RS-B002 | 台 | 1 |  |  | 儿童保健科
100 | 手持视力筛查仪 | SL-100 | 台 | 1 |  |  | 儿童保健科
101 | 视力筛查仪 | 14011-2 | 台 | 1 |  |  | 儿童保健科
102 | 经皮黄疸测试仪 | DHD-D型 | 台 | 2 |  |  | 儿童保健科
103 | 心电图机 | CM1200B | 台 | 1 | 在用 |  | 发热门诊
104 | 心肺复苏机 | AHS200A | 台 | 1 | 在用 |  | 发热门诊
105 | 手持脉搏血氧饱和度测试仪 | H100B | 台 | 1 | 在用 |  | 发热门诊
106 | 注射泵 | KL-702 | 台 | 1 | 在用 |  | 发热门诊
107 | 除颤监护仪 | BeneHeartD3 | 台 | 1 | 在用 |  | 发热门诊
108 | 电动流产吸引器 | 7C | 台 | 3 | 正常 |  | 妇科门诊
109 | 全数字彩色多普勒超声实时引导可视人流/宫腔诊疗系统 | HY-K160 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科门诊
110 | 注射泵 | C6 单通道 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
111 | 注射泵 | WZS-50F6 双通道 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
112 | 输液泵 | 1200 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
113 | 利普刀 | HP-120B | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
114 | 电动流产吸引器 | MODELLX-3 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
115 | 超声胎音仪 | JPD-200C | 台 | 2 | 正常 |  | 妇科住院部
116 | 空气肢体压力治疗仪 | AP600b型 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
117 | 呼吸机 | 迈瑞SV600 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
118 | 除颤仪 | 迈瑞D6 | 台 | 1 | 正常 |  | 妇科住院部
119 | 除颤仪 | BeneHeartD1 | 台 | 1 | 正常 |  | 客服部
120 | 急救呼吸机 | Oxylog 1000 | 台 | 1 | 正常 |  | 客服部
121 | 血糖机 | SN303U021081E | 台 | 1 | 正常 |  | 客服部
122 | 胎心多普率 | JPD-200C | 台 | 1 | 正常 |  | 客服部
123 | 便携式吸引器 | JX82OD | 台 | 1 | 正常 |  | 客服部
124 | 麻醉机 | 迈瑞A5 | 台 | 5 | 正常 |  | 麻醉手术科
125 | 麻醉机 | 迈瑞A7 | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
126 | 麻醉机 | Carestation650 | 台 | 2 | 正常 |  | 麻醉手术科
127 | 双道微泵注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 2 | 正常 |  | 麻醉手术科
128 | 注射泵 | KL-702 | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
129 | 输液监护微泵 | 迈瑞 BeneFusionDS5 | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
130 | 婴儿辐射保温台 | HKN-90 | 台 | 2 | 正常 |  | 麻醉手术科
131 | 婴儿辐射保温台 | HKN-90 | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
132 | 呼吸机 | SV300 | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
133 | 超声高频外科电刀 | Endo-Surgery | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
134 | 除颤监护仪 | BeneHeartD6 | 台 | 1 | 正常 |  | 麻醉手术科
135 | 高频胸壁振荡排痰仪 | V13 | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
136 | 注射泵 | KL-602 | 台 | 8 | 正常 |  | 内儿二区
137 | 注射泵 | KL-702 | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
138 | 电子血压计 | HEM-7121 | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
139 | 五官洗鼻器 | KM-2000A | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
140 | 多频振动排痰机 | TVC-11 | 台 | 2 | 正常 |  | 内儿二区
141 | 输液泵 | ZMB-XA | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
142 | 儿童血压计 | 台式/XJ20/150-1 | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
143 | 血压计 | 台式/GB3053-93 | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
144 | 脉搏波动儿童血压计 | RBP-1200 | 台 | 1 | 正常 |  | 内儿二区
145 | 病人监护仪 | BeneVision N17icu | 台 | 2 | 正常 |  | 儿科一区
146 | 微量输液泵 | INB-XA | 台 | 1 | 正常 |  | 儿科一区
147 | 多频振动排痰仪 | TVC-11 | 台 | 2 | 正常 |  | 儿科一区
148 | 多频振动排痰仪 | Yk600-2型 | 台 | 2 | 正常 |  | 儿科一区
149 | 高频胸壁震荡排痰仪 | 黑马V13 | 台 | 1 | 正常 |  | 儿科一区
150 | 注射泵 | KL-602 | 台 | 17 | 正常 |  | 儿科一区
151 | 注射泵 | KL-702 | 台 | 1 | 正常 |  | 儿科一区
152 | 五官清洗器 | KM-2000A | 台 | 4 | 正常 |  | 儿科一区
153 | 呼吸机 | SV600 | 台 | 2 | 正常 |  | 儿科一区
154 | 除颤监护仪 | 迈瑞D6 | 台 | 1 | 正常 |  | 儿科一区
155 | 电子血压机 | HEM-7121 | 台 | 1 | 正常 |  | 儿科一区
156 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 台 | 1 | 正常 |  | 儿科一区
157 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F2 | 台 | 1 | 正常 |  | 特需病房二区
158 | 脉冲空气波压力治疗仪 | WBH-B | 台 | 1 | 正常 |  | 特需病房二区
159 | 输液泵 | SN-1600V | 台 | 1 | 正常 |  | 特需病房二区
160 | 胎心多普勒仪 | SD3PLUS | 台 | 1 | 正常 |  | 特需病房二区
161 | 红外线治疗器 | CQ-63 | 台 | 2 | 正常 |  | 特需病房二区
162 | 脉冲空气波压力治疗仪 | WBH-B | 台 | 1 | 正常 |  | 特需病房一区
163 | 输液泵 | SN-1600V | 台 | 1 | 正常 |  | 特需病房一区
164 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93B | 台 | 6 | 正常 |  | 新生儿科
165 | 婴儿培养箱 | YP-910 | 台 | 10 | 正常 |  | 新生儿科
166 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 台 | 10 | 正常 |  | 新生儿科
167 | 婴儿培养箱 | YP-100 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
168 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
169 | 婴儿培养箱 | YP-90B | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
170 | 输液泵 | SN-1600V | 台 | 25 | 正常 |  | 新生儿科
171 | 注射泵 | KL-602 | 台 | 5 | 正常 |  | 新生儿科
172 | 微量注射泵(双道微量注射泵) | SN-50F6 | 台 | 15 | 正常 |  | 新生儿科
173 | 黄疸治疗仪 | YG-11 | 台 | 15 | 正常 |  | 新生儿科
174 | 黄疸治疗仪 | YG-III | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
175 | 黄疸治疗仪 | XHZ-90L | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
176 | 血气分析机 | GEM-PREMIER3000 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
177 | 血气分析机 | ABL9 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
178 | 黄疸皮测机 | HD21121212 | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
179 | 黄疸皮测机 | HD19080864 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
180 | 氧驱机 | NE-C28 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
181 | 排痰机 | YK600-2 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
182 | 吸痰机 | 鱼跃便携式2012011787 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
183 | 低压吸引器 | S-3 | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
184 | 有创呼吸机 | SOPhle | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
185 | 无创呼吸机（新生儿小儿呼吸机） | NB350 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
186 | 空氧混合仪 T-组合婴儿复苏器 | Low Flow Micro Blender RD900A2U | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
187 | 输液直泵 | MR508 | 台 | 2 | 正常 |  | 新生儿科
188 | 血糖测试仪 | 艾科.灵睿2 | 台 | 1 | 正常 |  | 新生儿科
189 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 台 | 1 | 备用 |  | 预防接种
190 | 血压计 | GB3050-93 | 台 | 1 | 备用 |  | 预防接种
191 | 儿童血压计 | 台式XJ0/50-1 | 台 | 1 | 备用 |  | 预防接种
192 | 动态心电监护仪 | HWM-112W | 台 | 2 | 在用 |  | 综合检查区
193 | 超声骨密度分析仪 | QL3000 | 台 | 1 | 在用 |  | 综合检查区
194 | 超声骨强度仪 | SunlightMiniomni | 台 | 1 | 在用 |  | 综合检查区
195 | 客观听力测试仪 | MB11 | 台 | 1 | 在用 |  | 综合检查区
196 | 耳声发射仪 | Ero.Scan | 台 | 1 | 在用 |  | 综合检查区
197 | 肺功能仪 | MSA99 | 套 | 1 | 待用 |  | 综合检查区
198 | 一氧化氮检测仪 | HFWG-FO12 | 套 | 1 | 待用 |  | 综合检查区
199 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
200 | 全自动凝血分析仪 | CS-1300 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
201 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HLC-723G11 | 台 | 1 | 正常 | 2023-07-01 | 检验科
202 | 低速离心机 | DT5-3 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
203 | 低速离心机 | DT5-3 | 台 | 1 | 正常 | 2024-06-01 | 检验科
204 | 台式低速离心机 | TD4 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
205 | 免疫荧光检测仪 | FS-113 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
206 | 全自动荧光免疫分析仪 | Phadia250 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
207 | 全自动模块式血液体液分析仪 | XN2800 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
208 | 血细胞分析仪 | BC-5390CRP | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
209 | 全自动生化免疫流水线系统 | cobas 8000 c 702 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
210 | 全自动生化免疫流水线系统 | cobas 8000 e 801 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
211 | 恒温培养箱 | GHP-9080 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
212 | 恒温水浴箱 | HH-W | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
213 | 振荡器 | TYZD-111A | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
214 | 分光光度计 | 722 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
215 | 明美荧光显微镜 | MF23-M | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
216 | 兴南冷藏冰箱 | LC-800BF | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
217 | 穗凌冷藏冰箱 | LG4-259L | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
218 | 离心机DT52一台 | DT52 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
219 | 压力蒸气灭菌器 | BKQ-B100II | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
220 | 生物安全柜 | BSC-1100 II B2-X | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
221 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed 260 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
222 | 海尔医用冷藏冰箱 | HYC-310S | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
223 | 电热恒温水槽 | SSW-420-2S型 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
224 | 振荡器 | TYZD-111A | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
225 | 微量振荡器 | YDME | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
226 | 穗凌冷藏冰箱 | LG4-259L | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
227 | 低速离心机 | DT5-3 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
228 | 海尔医用低温冰箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
229 | 海尔医用冷藏冰箱 | HYC-650 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
230 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
231 | 海尔医用血液冷藏箱 | HXC-106 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
232 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 台 | 2 | 正常 |  | 检验科
233 | 新飞冷藏冰箱 | BC-95A | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
234 | 穗凌冷藏冰箱 | LG4-259L | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
235 | 海尔医用低温冰箱 | DW-40L278J | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
236 | 水浴箱 | HH-W600 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
237 | 水浴箱 | HH-W420 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
238 | 离心机DT5-2 | DT5-2 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
239 | 迈瑞全自动尿沉渣分析系统+自动干化学尿液分析仪 | EH-2080B+UA5800 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
240 | 希森美康尿沉渣分析仪+全自动尿液分析仪 | UF-5000+UC3500 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
241 | 荧光生物显微镜 | W-1000 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
242 | 普通生物显微镜 | UB203i | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
243 | 台式低速离心机 | L2-4K | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
244 | 海尔医用冷藏冰箱 | HYC-310S | 台 | 2 | 正常 |  | 检验科
245 | 全自动化学发光免疫分析仪 | UniCel DxI 800 Access Immunoassay System | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
246 | 全自动毛细管电泳仪 | sebia Capillarys 2 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
247 | 离心机DT5-2 | DT5-2 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
248 | 松下医用低温冰箱 | MDF-U780V | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
249 | 星星牌变温冷冻冷藏冰箱 | BD/BC-148BC | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
250 | 海尔医用冷藏冰箱 | HYC-990S | 台 | 3 | 正常 |  | 检验科
251 | 海尔医用冷藏冰箱 | HYC-310 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
252 | 美菱医用冷藏冰箱 | YC-1015L | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
253 | 兴南冷藏冰箱 | LC-800BF/800L | 台 | 3 | 正常 |  | 检验科
254 | 兴南冷藏冰箱 | LC800BF | 台 | 3 | 正常 |  | 检验科
255 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
256 | 全自动血液分析仪 | XN-550 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
257 | 免疫荧光检测仪 | FS-113 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
258 | 生物安全柜 | BSC-1100 II A2-X | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
259 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 台 | 5 | 正常 |  | 检验科
260 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B100II | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
261 | 医用离心机 | DT5-3 | 台 | 1 | 正常 |  | 检验科
262 | 温湿度计 |  | 支 | 3 | 正常 |  | 检验科
263 | 温度计（冰箱） |  | 支 | 26 | 正常 |  | 检验科
264 | 温度计（水浴箱） |  | 支 | 5 | 正常 |  | 检验科
265 | 移液器 | 100-1000uL | 支 | 5 | 正常 |  | 检验科
266 | 移液器 | 20-200uL | 支 | 6 | 正常 |  | 检验科
267 | 移液器 | 5-50uL | 支 | 3 | 正常 |  | 检验科
268 | 移液器 | 2-20uL | 支 | 1 | 正常 |  | 检验科
269 | 核磁共振 | 1.5T | 台 | 1 | 正常 |  | 放射科
|  |  | 总数量 | 461