电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目编制应急预案及环境影响评价验收服务需求书

一、 项目背景

为满足妇女儿童保健中心感染大楼建设项目竣工验收的合规性要求，根据国家《建设项目环境保护管理条例》、《突发事件应急预案管理办法》及医院感染管理相关规定，现需委托具备相应资质的第三方技术服务机构，承担本项目的突发环境事件应急预案编制与环境影响评价验收工作。

二、 服务范围与内容

承接机构需按照国家及地方最新法规和标准，完成以下工作：

1. 突发环境事件应急预案编制

开展环境风险识别与评估，针对感染大楼特点，识别包括医疗废物、危险化学品、病原微生物及污水处理等环节的潜在环境风险。

编制全面、可操作的《突发环境事件应急预案》，内容需涵盖应急组织体系、风险监控与报告程序、现场应急处置措施、应急保障及后续评估等。

协助完成应急预案的专家评审与报备工作。

2. 环境影响评价验收

根据环评批复要求，对项目配套建设的废水、废气、噪声及固体废物等环境保护设施落实情况进行调查与监测。

编制《建设项目竣工环境保护验收报告》，确保报告结论真实、准确，符合主管部门的验收要求。

协助完成竣工环保验收的申报与备案流程。

三、 技术要求

1. 规范标准：应急预案需符合《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等技术规范；验收工作须严格执行 环境保护“三同时”制度及项目原环评批复文件的要求。

2. 质量保证：验收监测数据必须真实有效，应急预案应具备较强的针对性和可操作性。

四、 供应商资格要求

1. 基本资质：具备独立法人资格及相应的经营范围。

2. 专业能力：机构或其合作团队需具备环境工程、应急管理或公共卫生等相关领域的技术服务能力，并有类似项目的成功经验。

五、 报价与提交要求

1. 请根据上述工作内容，分别就应急预案编制和环境影响评价验收两项服务进行明细报价。

2. 报价文件应包含：公司营业执照复印件、相关资质证明、初步工作方案及费用构成。

茂名市电白区妇幼保健院

总务一股