电白区妇女儿童保健中心感染大楼办理排污许可证技术服务需求书

一、 项目背景

为满足我院感染大楼建设项目竣工验收与托育综合服务中心开园使用的合法合规需求，根据《排污许可管理办法（试行）》及《排污许可证申请与核发技术规范的医疗机构》等法规要求，现需委托具备资质的第三方技术服务机构，为上述项目办理排污许可证提供一站式专业技术服务。

二、 服务内容与要求

承接机构需按照国家及地方最新环保法规，完成以下工作（包括但不限于）：

| 服务阶段 | 具体工作内容 |
| --- | --- |
| 1. 资料编制与申报 | 负责编制并提交《排污许可证申请表》及相关附件材料，确保申请资料完整、规范。 |
| 2. 现场排查与合规性整改 | 对感染大楼和托育中心的污水预处理设施、内部排水管网、污水排放口及专用检测井进行现场排查，确保其符合《城镇排水与污水处理条例》要求，并指导必要的合规性整改。 |
| 3. 检测报告获取 | 安排具有CMA资质的机构进行排水水质、水量检测，并获取合规的检测报告。 |
| 4. 证后管理支持 | 提供获证后的初期管理支持，协助建立排污许可证执行台账。 |

三、 供应商资格要求

1. 基本资质：具备有效的企业法人营业执照，并符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

2. 专业能力：熟悉医疗及公共机构排污许可办理流程，具有成功的类似项目服务经验。

四、 报价与提交要求

1.  请根据服务内容，提供详细的服务费用报价。

2.  报价文件应包含：公司营业执照复印件、相关资质证明、服务方案及费用构成。

茂名市电白区妇幼保健院

总务一股